

[bookmark: _Hlk187478126]采购项目技术要求
	项目名称
	大鼠心肝脑肺肾组织蛋白组、代谢组和转录组检测

	拟开展工作
	对大鼠心肝脑肺肾组织蛋白组、代谢组和转录组检测分析

	技术指标
	1.蛋白组检测技术指标  
★1.1对330例大鼠心肝脑肺肾组织样本进行蛋白组检测；
1.2 肽段的分离需使用EASY-nLC 1200液相；
★1.3 本实验需使用Astral质谱仪检测，且检测时间≥24min；
1.4需使用Spectronaut Pulsar™ 18.4 软件处理原始数据； 
1.5差异蛋白筛选标准：P<0.05且FC>1.2或FC<1/1.2；
2.代谢组检测技术指标  
★2.1对200例大鼠心肝脑肺肾组织样本进行代谢组检测；
2.2液质联用系统需为ACQUITY UPLC I-Class plus 超高效液相串联QE plus高分辨质谱仪；
2.3需配备加热电喷雾电离(ESI)源(Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA)，用于分析ESI正离子和ESI负离子模式下的代谢谱；
2.4需使用具有正负两种模式的ACQUITY UPLC HSS T3色谱柱；
2.5需使用Progenesis QI V2.3软件对下机数据进行处理；
2.6至少使用HMDB、Lipidmaps (V2.3)、Metlin和自建数据库，保证结果更准确。
3.转录组检测技术指标  
★3.1对200例大鼠心肝脑肺肾组织样本进行转录组检测；
3.2 需使用链特异性的方法进行建库实验；
3.3测序数据Q30需要不低于90%；
★3.4 除标准分析外，提供云平台账号，无限期且不限使用次数。

	配置要求
	1.大鼠心肝脑肺肾组织样本蛋白组生信分析结果及原始数据 1套
2.大鼠心肝脑肺肾组织样本代谢组生信分析结果及原始数据 1套
3.大鼠心肝脑肺肾组织样本转录组生信分析结果及原始数据 1套

	备注
	1.所填技术指标及配置需求将作为集中采购的重要依据。
2.请将减分技术指标用“*”标注。
3.请将废标技术指标用“★”标注。
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