采购项目技术要求

| 项目名称 | 大鼠心肝脑肺肾组织蛋白组、代谢组和转录组检测 |
| --- | --- |
| 拟开展工作 | 对大鼠心肝脑肺肾组织蛋白组、代谢组和转录组检测分析 |
| 技术指标 | 1.蛋白组检测技术指标 ★1.1对330例大鼠心肝脑肺肾组织样本进行蛋白组检测； 1.2 肽段的分离需使用EASY-nLC 1200液相； ★1.3 本实验需使用Astral质谱仪检测，且检测时间≥24min； 1.4需使用Spectronaut Pulsar™ 18.4 软件处理原始数据； 1.5差异蛋白筛选标准：P<0.05且FC>1.2或FC<1/1.2； 2.代谢组检测技术指标 ★2.1对200例大鼠心肝脑肺肾组织样本进行代谢组检测； 2.2液质联用系统需为ACQUITY UPLC I-Class plus 超高效液相串联QE plus高分辨质谱仪； 2.3需配备加热电喷雾电离(ESI)源(Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA)，用于分析ESI正离子和ESI负离子模式下的代谢谱； 2.4需使用具有正负两种模式的ACQUITY UPLC HSS T3色谱柱； 2.5需使用Progenesis QI V2.3软件对下机数据进行处理； 2.6至少使用HMDB、Lipidmaps (V2.3)、Metlin和自建数据库，保证结果更准确。 3.转录组检测技术指标 ★3.1对200例大鼠心肝脑肺肾组织样本进行转录组检测； 3.2 需使用链特异性的方法进行建库实验； 3.3测序数据Q30需要不低于90%； ★3.4 除标准分析外，提供云平台账号，无限期且不限使用次数。 |
| 配置要求 | 1.大鼠心肝脑肺肾组织样本蛋白组生信分析结果及原始数据 1套 2.大鼠心肝脑肺肾组织样本代谢组生信分析结果及原始数据 1套 3.大鼠心肝脑肺肾组织样本转录组生信分析结果及原始数据 1套 |
| 备注 | 1.所填技术指标及配置需求将作为集中采购的重要依据。 2.请将减分技术指标用“*”标注。 3.请将废标技术指标用“★”标注。 |

申请人签字：                       专家签字：