附件

采购技术指标及配置需求表

| 耗剂名称 | PAXgene外周RNA抗降解采血管 |
| --- | --- |
| 技术指标 | ★1、射线灭菌技术，符合ISO11137工艺要求，达到≤10^(-6)无菌水平，提供符合性申明(COC)文件； *2、管内预封装抗凝剂、RNA稳定添加剂。采血时即刻实现RNA稳定，提供一份RNA 完整性（RIN）更高、miRNA提取量更高的高保真样本； 3、可原管运输、储存及离心样本，降低样本损失的风险，室温下长期稳定标本中的RNA长达3天或冷藏长达5天，细胞内RNA在-70℃可长期保存;具体如下。 4、双层管盖安全头盖，可有效减少开盖时血样外溅及附着于试管外缘的可能性，确保生物安全； 5、原厂二维条码标签，便于信息匹配录入，满足标准化信息采集匹配及溯源需求； ★6、特殊管体设计，支持原管超低温冻存，冻存温度≤-70℃； 7、有效期≥500天； ★8、样本质量要求：保证≥95%的样本A260/A280比值为1.8–2.2, RNA产量≥3μg，基因组DNA污染率小于1%，绝大多数样本（81.3%）的RNA产量在6.0-18.0μg，提供文献或验证数据支持； *9、保存性能：18℃-25℃室温下可稳定保存≥3天，2℃-8℃冷藏可稳定保存≥5天，-20℃或-70℃下冻存可稳定保存≥11年； (稳定保持标准：即采用RT-PCR方法对同一标本每天同一时间段进行检测，所有检测结果需△CT≤±2，提供权威文献或原厂性能验证数据） *10、具有CE/FDA双认证，并提供相应的认证支持文件； *11、进口产品需要提供原厂授权或国内代理商授权和区域授权。 |
| 配置要求 | 1、采血管 数量：3100支 |
| 备注 |  |