附件

采购技术指标及配置需求表

| 设备名称 | 临床队列样本多组学测序项目 |
| --- | --- |
| 技术指标 | - 样本接收与前处理、DNA和RNA共提取：接收采购方提供的临床队列样本350例（包括但不限于肠道内容物，微生物拭子等）。 - 完成样本登记、编号，采用基于磁珠分离原理的病原微生物DNA/RNA共提取试剂盒对微生物DNA和RNA共提取。 - 对提取产物逐样进行质量评价并出具报告。 - 要求核酸总产出量≥ 100 ng。 - 纯度比值1.5 ≤ A260/A280≤ 2.2，片段完整性高，主带清晰，无明显降解弥散带。 - 文库构建：选用病原微生物专用建库试剂体系，对上述质控合格的核酸样本执行DNA与RNA的一体化共建库操作，采用去rRNA建库策略去除核糖体RNA，完成双链cDNA合成并按MGI体系进行文库构建，逐文库开展库检。 - 要求文库浓度≥2 ng/μL，文库总量≥ 100 ng。 - 文库插入片段平均长度在200 bp至600 bp，无明显非特异大片段峰，rRNA残留率按不高于30%控制。 - 测序：合格文库在DNBSEQ-T7超高通量测序平台上机，测序策略为双端150bp（PE150）。 - 单样数据产出量不低于20G，数据量达成率不低于98%。 - 数据质控：对下机原始数据进行质量检测，完成接头序列切除、低质量碱基修剪与低质量序列过滤，并剔除污染序列。 - 质控结果应满足Q30比例不低于85%，有效数据过滤比例不低于90%，序列比对率不低于90%。 - 数据分析：按标准流程提供生物信息学分析，内容包含拼接、物种与功能注释（NR/NT、eggNOG/KEGG、GO、CAZy、ARG/VFDB 等）、基因丰度定量（TPM/RPM）、α/β多样性与排序（PCA/PCoA/NMDS）、差异基因/通路富集（FDR≤0.05，¦log2FC¦≥1）、关键功能贡献与相关性网络分析。要求交付 FASTQ/BAM、表达矩阵、统计图表及结题报告。 - 数据交付与存储：完成全部样本数据的传输与交付，支持阿里云、华为云、硬盘等多种交付方式，由采购方选择。提供数据存储服务，数据有效保存期限不少于1年。 （15）项目周期：自采购方送样之日起，至完成提取、建库、测序及生物信息学分析并交付数据，总周期不超过30个自然日。 |
| 配置要求 | （1）质量文件：能够提供服务范围内各项技术指标对应的质量控制报告。 （2）售后支撑：具备售后服务与技术支撑能力，应答时间小于48小时，服务响应期不少于1年。 （3）平台能力：承接方自有DNBSEQ-T7测序平台不少于5台，具备大规模高通量测序数据产出能力。 |
| 备注 |  |