
	项目名称
	单细胞转录组测序分析及空间转录组测序分析

	拟开展工作
	

	技术指标
	1.完成组织样本单细胞转录组测序分析：
(1) 质量深度要求:建库用C4的平台，测序用DNBSEQ平台PE100模式测序，数据量大于100G
(2) 检测结果呈现要求:基本分析：测序结果统计、比对结果统计、定量分析。标准分析：数据质控、细胞聚类分析、样本间差异基因鉴定、细胞类群注释;（仅限于人鼠）、 Marker 基因/差异表达基因 GO 功能分析、Marker 基因/差异基因 KEGG Pathway 富集、细胞通讯分析;（仅限于人鼠）、细胞轨迹分析准生信分析结果。
(3)检测时间要求:30个工作日内
(4)交付结果要求:可通过硬盘（供应商提供）或线上云传输等方式按甲方要求交付数据。提供完整的生物信息分析报告及原始数据，提供云平台分析服务。
2.完成组织样本空间转录组测序分析：
(1)质量深度要求:实验过程包括切片质检染色+透化实验+正式实验+测序+分析SAW。正式实验使用Stereo-seq-1cm x 1cm大小芯片，测序环节用DNBSEQ T7测序仪，每个样品产出最少2G raw reads。
(2)检测结果呈现要求:结题报告及云平台交付。
(3) 检测时间要求:30个工作日内
(4)交付结果要求: 测序策略：PE50+100；正式实验执行样品交付数据>2G reads, Q30>85%。

	配置要求
	1．售后服务：两年
2．提供数据存储服务时间：≥6个月。
3. 投标人可提供其他个性化分析服务和数据运算服务。

	备注
	1.所填技术指标及配置需求将作为采购的重要依据。
2.请将减分技术指标用“*”标注。
3.请将废标技术指标用“★”标注。



