附件2
采购技术指标及配置需求表
	名      称
	自动建库试剂与配套耗材

	拟开展工作
	便携式自动化建库仪配套病原体非靶向及靶向建库试剂耗材，用于三代测序。

	参数指标
	试剂耗材参数
1.病原体宏基因组检测自动化酶切建库试剂盒
*1.1基于随机扩增法的宏基因组DNA及RNA共建库技术，自动化完成微生物全基因组的富集建库，文库连接ONT马达蛋白后即可上机测序；
1.2自动化建库过程包括gDNA消化、rRNA去除、ds-cDNA合成、酶切建库等，产物为ONT-Barcode文库；
1.3适用样本：病毒、细菌、真菌、原虫等微生物核酸；
2.ONT连接测序试剂盒
*2.1包含下机文库的ONT适配体连接、纯化、芯片 Loading等上机前必要试剂；
3.新型冠状病毒全基因组自动化富集建库试剂盒
*3.1基于多重引物扩增的新冠病毒靶向建库技术，自动化完成新冠病毒全基因组的富集建库实验，文库连接ONT马达蛋白后即可上机测序；
*3.2检出能力覆盖已知变异毒株，包括但不限于Alpha、Beta、Gamma、Delta、Omicron株等；
3.3适用样本：肺泡灌洗液，气道吸取物，深部痰液，咽拭子，环境污水等样本提取的核酸；
4.ONT连接测序上机扩展包
*4.1包含下机文库的ONT适配体连接、纯化、芯片 Loading等上机前必要试剂；
适配平台
★5.试剂耗材适配宏微特斯基因测序文库制备仪AIOS-100
★6.产出文库适配Oxford Nanopore Technology（ONT）三代测序平台
试剂耗材形式
★7.全组分单人份预分装试剂，所有反应组分以独立密封孔位物理隔离预装，即取即用，无需手工分装或配液,可实现“核酸进、文库出”的全流程无人化操作；

	配置要求
	1、HWKF-ATM0026，病原体宏基因组检测自动化酶切建库试剂盒（DNA+RNA-ONT版)，24人份/盒，8盒；
2、HWKF-UAN007AT，ONT连接测序试剂盒，6次/盒，8盒；
3、HWKF-AT0021，新型冠状病毒全基因组自动化富集建库试剂盒（多重扩增法-ONT版），24人份/盒，1盒；
4、HWKF-UAN017，ONT连接测序上机扩展包，6次/盒，1盒；

	备注
	所填技术指标及配置需求将作为集中采购的重要依据，投标商在投标时均需满足要求。
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